## Slide 1: DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO ”FORMAZIONE SPECIFICA Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” 8 ore
Dipartimenti Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

## Slide 2
Scopo del Piano di emergenza
limitare i danni a persone , cose e ambiente
prestare soccorso alle persone colpite
circoscrivere e contenere l’evento per limitare i danni e ripristinare la normale attività lavorativa
PIANI DI EMERGENZA – PROCEDURE DI ESODO
PIANO EMERGENZA
È un insieme di misure straordinarie, procedure e azioni, da attuare per ridurre i danni a cose e persone nel caso avvenga un evento potenzialmente dannoso

## Slide 3
Il piano di emergenza / di esodo / di evacuazione:
Deve essere semplice e di facile lettura
Deve essere reso noto a tutte le persone che utilizzano i locali, anche eventuali ospiti temporanei, con cartelli e tabelle
Occorre fare prove ed esercitazioni per verificare la corretta impostazione del piano e per «abituare» le persone al concetto di emergenza
PIANI DI EMERGENZA – PROCEDURE DI ESODO
PIANO EMERGENZA
EVENTI TIPICI PER I QUALI VIENE PREDISPOSTO UN PIANO DI EMERGENZA IN AMBIENTI QUALI SCUOLE ED UFFICI SONO:
TERREMOTI
INCENDI

## Slide 4
Mantenere la calma, non gridare
Trovare riparo sotto tavoli, banchi o sostare in zone individuate come sicure
Attendere la fine della scossa prima di uscire
All’uscita non correre ed attenersi alle indicazioni del piano
Aiutare le persone che possono avere difficoltà
PIANI DI EMERGENZA – PROCEDURE DI ESODO
TERREMOTI
Ricordiamo i corretti comportamenti in caso di terremoto:

## Slide 5: RISCHIO INCENDIO
ILTRIANGOLO DEL FUOCO
IL FUOCO INIZIA E SI PROPAGA SOLO SE SONO PRESENTI TUTTI I TRE ELEMENTI
OSSIGENO (ARIA)
INNESCO
È l’energia che inizia e sostiene la combustione
COMBURENTE
ENERGIA
COMBUSTIBILE
SOLIDO
LIQUIDO
GAS

## Slide 6
SOLIDI
Teli e contenitori in plastica, cartoni, rifiuti, legno, paglie e scarti legnosi
LIQUIDI
Benzina, gasolio, olio minerale, vernici e solventi
GASSOSI
metano, GPL, Biogas
NON ACCUMULARE IN QUANTITA’ ECCESSIVE
NON ACCUMULARE VICINO A POSSIBILI INNESCHI
SEGUIRE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI
COMBUSTIBILI
RISCHIO INCENDIO

## Slide 7
SOVRACCARICO
IMPIANTI ELETTRICI
INNESCHI
SIGARETTE
FIAMME LIBERE
SCINTILLE DA CAVI E
PROLUNGHE DANNEGGIATI
RISCHIO INCENDIO

## Slide 8: RISCHIO INCENDIO
IL FUMO
contiene MONOSSIDO DI CARBONIO, ceneri e prodotti tossici ed irritanti
nei locali chiusi è il principale mezzo di propagazione dell’incendio
annulla la visibilità nelle vie di fuga
provoca la maggior parte dei decessi in un incendio
CONTROLLARE IL FUMO E’ FONDAMENTALE PER LIMITARE I DANNI ALLE PERSONE ED ALLE COSE

## Slide 9
SOFFOCAMENTO
eliminazione del contatto
tra combustibile e comburente
RAFFREDDAMENTO
eliminazione dell’energia
per nuovi inneschi
INIBIZIONE CHIMICA
interferenza nella reazione
di combustione
COMBURENTE
INNESCO
COMBUSTIBILE
SEPARAZIONE
eliminazione del contatto
tra materiale incendiato e
non incendiato
RISCHIO INCENDIO
METODI DI SPEGNIMENTO

## Slide 10
Polvere:
bicarbonato di sodio e potassio
Gas compresso
Efficace su fuochi di classe:
A - SOLIDI
B - LIQUIDI
C - GAS
D - METALLI
Meccanismi di azione:
SOFFOCAMENTO
RAFFREDDAMENTO
AZIONE CHIMICA
(decomposizione dei carbonati a CO2)
COMBUSTIBILE
ARIA
La polvere è irritante per occhi e vie respiratorie
RISCHIO INCENDIO
ESTINTORI A POLVERE

## Slide 11
Efficace su fuochi di classe:
A-SOLIDI
B - LIQUIDI
C - GAS
Gas compresso
Il gas in uscita arriva a -79°C
NON DIRIGERE SULLE PERSONE
Meccanismi di azione:
RAFFREDDAMENTO
SOFFOCAMENTO
ARIA
COMBUSTIBILE
RISCHIO INCENDIO
ESTINTORI A CO2

## Slide 12
1
Togliere la spina di sicurezza tenendo l’estintore per l’ogiva e non per la maniglia
2
agire sulla leva
3
dirigere il getto alla base delle fiamme
RISCHIO INCENDIO
USO ESTINTORI A POLVERE E A CO2

## Slide 13
Efficace su fuochi di classe:
A-SOLIDI
B - LIQUIDI
NON USARE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Meccanismi di azione:
SOFFOCAMENTO
RAFFREDDAMENTO
ARIA
COMBUSTIBILE
acqua
RISCHIO INCENDIO
IDRANTI

## Slide 14
1
stendere la manichetta
senza nodi o spirali
2a
se si è soli
aprire la valvola tenendo saldamente la lancia
2b
in due persone
dividersi i compiti
3
dirigere il getto alla base delle fiamme usando il getto disperso
RISCHIO INCENDIO
UTILIZZO IDRANTI

## Slide 15
SEGNALARE SUBITO LA PRESENZA, ANCHE SOLO DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO
Affrontare l’incendio con mezzi di estinzione solo se si è adeguatamente preparati
Portarsi in un luogo sicuro
Se c’è fumo camminare bassi, vicino a terra
Aiutare le persone che possono avere difficoltà
PIANI DI EMERGENZA – PROCEDURE DI ESODO
INCENDI
Ricordiamo i corretti comportamenti in caso di INCENDIO:

## Slide 16
INCENDI ED ESPLOSIONI
RISCHI DA ESPLOSIONE
In assenza di ventilazione si accumulano gas o polveri infiammabili:
Nella produzione di Biogas (perdite da impianti)
Nello stoccaggio di liquami o di scarti putrescibili
I gas coinvolti (Monossido di Carbonio, Metano, Idrogeno), oltre a essere tossici, a determinate concentrazioni possono formare atmosfere esplosive
In presenza di polveri fini di materiale combustibile (paglia, insilati)
Il Metano (CH4)
tra il 4,4 e il 15%
Il Monossido di Carbonio (CO)
tra il 12.5 e il 74%
L’Idrogeno (H2)
tra il 4,0 e il 75%
Fonti: Wikipedia.org - unipd-org.